## 2024 г
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2024 ГОД
ГБУЗ Республики Мордовия "МРКПБ"
№ п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
|  | План | Факт | План | Факт | Отклонение
1. Перечень плановых и фактических мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
1. | Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры и насосной группы на ГВС (в котельной и на участке от котельной до жилого дома по ул. Победа,1) | июль-сентябрь | июль-сентябрь | 22.95 | 35.989 | 13.039
2. | Поддержание температурного режима в системе ГВС | январь-декабрь | январь-декабрь | 0 | 0 | 0
3. | Обеспечение надежности и безопасности системы ГВС, посредством постоянного контроля за параметрами КИПиА | январь-декабрь | январь-декабрь | 0 | 0 | 0
4. | Производственный контроль качества горячей воды | январь-декабрь | январь-декабрь | 0 | 0 | 0
5. | Обеспечение рациональной и эффективной работы системы ГВС | январь-декабрь | январь-декабрь | 0 | 0 | 0
6. | Устранение в кратчайшие сроки аварий и повреждений, изучение их причин с целью предупрежденияпоявления в будущем | январь-декабрь | январь-декабрь | 0 | 0 | 0
7. | Своевременное реагирование на претензии и жалобы абонентов | январь-декабрь | январь-декабрь | 0 | 0 | 0
8. | Выполнение договорных обязательств, заключенных с абонентами | январь-декабрь | январь-декабрь | 0 | 0 | 0
| Итого: |  |  | 22.95 | 35.989 | 13.039
2. Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. |  | Величина показателя
|  |  |  | План | Факт | Отклонение
I. Показатели качества горячей воды
1.1 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % |  | 0% | 0% | 0%
1.2 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля и качества горячей воды | % |  | 0% | 0% | 0%
II. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, возникщих в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ГВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км |  | 0 | 0 | 0
III. Показатели энергетической эффективности
3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % |  | 0% | 0% | 0%
3.2 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/ куб.м. |  | 0.0572 | 0.057223 | 2.3193e-05
3. Объем подачи горячей воды
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. |  | План | Факт | Отклонение
1. | Объем реализации ГВС потребителям | тыс. куб. м. |  | 14.271 | 13.159 | -1.112
1.1 | население | тыс. куб. м. |  | 5.894 | 3.049 | -2.845
1.2 | бюджетные потребители | тыс. куб. м. |  | 0 | 0 | 0
1.3 | организации-перепродавцы | тыс. куб. м. |  | 0 | 0 | 0
1.4 | прочие потребители | тыс. куб. м. |  | 0 | 0 | 0
2. | Собственное потребление горячей воды | тыс. куб. м. |  | 8.377 | 10.11 | 1.733
2.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м. |  | 517 | 517 | 517
2.2 | Потери воды | тыс. куб. м. |  | 73.8 | 73.8 | 73.8
2.2.1 | Потери воды в процентах | % |  | 14.27% | 14.27% | 14.27%
2.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м. |  | 0.7 | 0.7 | 0.7
2.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м. |  | 442.5 | 442.5 | 442.5
3. | Отпуск питьевой (технической) воды
3.1 | Отпуск воды по приборам учета | тыс. куб. м. |  | 124 | 124 | 124
3.2 | Отпуск воды по нормативам | тыс. куб. м. |  | 326 | 326 | 326
3.3 | Отпуск воды по абонентам (категориям потребителей), всего, в т.ч.: | тыс. куб. м. |  | 450 | 450 | 450
3.3.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м. |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м. |  | 450 | 450 | 450
3.3.2.1 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м. |  | 10.04 | 10.04 | 10.04
3.3.2.2 | населению | тыс. куб. м. |  | 434.88 | 434.88 | 434.88
3.3.2.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м. |  | 5.08 | 5.08 | 5.08
3.3.3 | на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) | тыс. куб. м. |  | 0 | 0 | 0
4. | Отпуск воды новым абонентам | тыс. куб. м. |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. куб. м. |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Темп изменения потребления воды | % |  | 100% | 100% | 100%
4. Финансовые потребности для реализации производственной программы
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. |  | План | Факт | Отклонение
1. | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. |  | 2193.6 | 2012.18 | -181.42
6. Эффективность производственной программы
№ п/п | Наименование показателей |  |  | План | Факт
1. | По динамике изменения показателей качества, надежности и энергетической эффективности |  |  | Эффективна
2. | По динамике изменения расходов на реализацию производственной программы в расчете на 1 куб. метр горячей воды |  |  | Эффективна
3. | По доступности для абонентов тарифов организации на услугу горячего водоснабжения |  |  | Эффективна
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ ПЕРОПРИЯТИЙ, ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЧИЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ АНАЛОГИЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2024 ГОД ПРИКАЗОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В СОСТАВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ!!!